RRG-ZP.271.6.2018							Gietrzwałd, dnia 07.06.2018 r.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi pytań n. t.  treści SIWZ, które zadali Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579. j. t. ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- Rozdz. III ust.2 lit A) tiret 1 przyjmuje brzmienie:

„ montaż modułów polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej (stelażu), 83 sztuki o mocy 275 W (każdy); Moc łączna zainstalowanych paneli  22,825 kW. Wymiar jednego to ok. 156x156 mm.”

Powyższe zmiany są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Treść zmian otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl