ZP.271.28.2019						       Gietrzwałd, dnia 27.09.2019 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Remont polegający na wykonaniu nawierzchni ul. Zielona Dolina i ul. Olsztyńskiej w Gronitach

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j. t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	„SIWZ pkt III. Opis przedmiotu zamówienia, jest informacja o wykonaniu remontu na ulicy Zielona Dolina i ulicy Olsztyńskiej. Opis techniczny pkt 3.1. Założenia projektowe. Oczyszczenie, skropienie, ułożenie warstw na powierzchni: Ul. Zielona Dolina 3569,500 m2, ul. Olsztyńska 936,302 m2

W przedmiarze ilości dla oczyszczenia, skropienia i ułożenia warstw bitumicznych jest jak dla ul. Zielonej. Zwracamy się z prośbą o informację czy ulicę Olsztyńską należy remontować, jeśli tak prosimy o poprawienie ilości przedmiarowych.”

Odp.: Remont ul. Olsztyńskiej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. SIWZ oraz dokumentacja określają wspomniany zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiary należy traktować wyłącznie pomocniczo. Zamawiający załącza przedmiar odnoszący się do ul. Olsztyńskiej.

Pyt. 2	„W opisie technicznym jest informacja aby wykonać nakładkę z warstw wyrównawczej oraz ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości:

Ul. Olsztyńska: 5,00m

Ul. Zielona Dolina: 5,50m

Po wizji lokalnej szerokości są zdecydowanie mniejsze o ponad 1,00m do szerokości projektowanej.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy należy wykonać:

a.	nakładkę na istniejącej nawierzchni

b.	poszerzenie do projektowanych 5,50m, jeśli tak to prosimy o aktualizację projektu, podanie konstrukcji na poszerzeniu oraz zaktualizowaniu przedmiaru.

Odp.: Zamawiający dokonał wizji lokalnej i stwierdza, że na odcinku ulicy Olsztyńskiej podkład jest o średniej szerokości 5,30 m

Co do ulicy Zielona Dolina można stwierdzić że szerokość 5,50 m nie jest zachowana.

Wymagane będzie wykonanie poszerzenia na odcinkach ulicy na szerokości od 0,50 do 1,00 m wg załączonego schematu

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany są wiążące od dnia opublikowania. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. Zamawiający załączył do wyjaśnień schemat i pomocniczy przedmiar dot. ul. Olsztyńskiej.

Radosław Malczyk

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl