ZP.271.1.2020						       Gietrzwałd, dnia 29.01.2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 j. t.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1

W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie, prosimy o wyjaśnienie:

Rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w dokumentacji projektowej a przedmiarze robót dot. nawierzchni

Odp.: 	Zamawiający informuje, iż zamieszczone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. W razie rozbieżności danych określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach wiążące są dane przedstawione w dokumentacji projektowej.

Pyt. 2.

Czy załączony przedmiar dot. ul. Łąkowej czy Żurawiej w Nagladach?

Odp.:	Zamawiający informuje, iż w załączonych przedmiarach popełniono omyłkę pisarską. Przedmiary dotyczą ulicy Łąkowej w Gietrzwałdzie.

Pyt. 3.	Czy Wykonawca powinien przewidzieć warstwę wyrównawczą z kruszywa pod nawierzchnię z mieszanek bitumicznych? Prosimy o podanie grubości warstw.

Odp.:	Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do 10 cm warstwy wyrównawczej z kruszywa w przypadku konieczności jej zastosowania.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany są wiążące od dnia opublikowania. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl