Gietrzwałd, 6 marca 2020 r.

ZP.271.2.2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy w ramach projektów: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd- etap 2”i „Eko turysta w Gminie Gietrzwałd”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenia przez Wykonawcę oferty częściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną z dwóch części przedmiotu zamówienia.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę referencji w innej formule niż wskazane w SIWZ tj. dostawa i montaż? Czy Zamawiający akceptuje referencje dot. zamówienia w ramach jednego kontraktu na 33 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy powyżej 100 kWp?

Odp.:	Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę referencji „w innej formule” tzn. dotyczących robót budowlanych w których zakres wchodziła dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, jednak powinny one jasno potwierdzać, wymagania stawiane przez Zamawiającego.  Zamawiający informuje, iż stawiając warunek związany z doświadczeniem Wykonawcy, miał na celu zbadanie czy Wykonawca realizował zadania o zakresie zbliżonym do określonego przez Zamawiającego. Zamawiający zmieni w SIWZ i ogłoszeniu zapisy dotyczące wymagań względem Wykonawców - uszczegółowi warunki udziału w postępowaniu.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń o innych parametrach i/lub ilości niż wskazano w dokumentacji technicznej?

Odp.:	Zamawiający wymaga aby zastosowane urządzenia posiadały parametry techniczne nie gorsze niż te określone w SIWZ i załącznikach do niej. Ilość urządzeń może ulec zmianie jednak niedopuszczalne jest aby oferowane instalacje nie spełniły minimalnych wymagań Zamawiającego odnośnie  mocy pojedynczego modułu monokrystalicznego 330 W, oraz mocy łącznych poszczególnych instalacji.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o innych wymiarach niż podane w dokumentacji technicznej?

Odp.:	Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, jednak wymiary urządzeń powinny umożliwić osiągnięcie parametrów określonych w SIWZ. Rozmiar podany w SIWZ uwzględnia wielkość obszaru na którym, będą montowane instalacje (np. wymiary dachu).

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę dwóch falowników o mocy sumarycznej równej mocy w miejsce jednego falownika wskazanego w dokumentacji technicznej (np. zastosowanie dwóch falowników o sumarycznej mocy równej 30kW zamiast jednego falownika o mocy 30kW)?

Odp.:	Zamawiający zgodzi się na rozwiązania techniczne równoważne tym określonym w SIWZ jeżeli ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na układ instalacji fotowoltaicznej, nie obniżą się parametry określone w SIWZ.

Pyt. 6

Czy istnieje możliwość dostarczenia oferty za pośrednictwem kuriera?

Odp.:	Zamawiający swoje wymagania względem dostarczenia oferty określił w SIWZ. Dostarczenie oferty za pośrednictwem kuriera jest zgodne z SIWZ.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami uprzejmie informuję, iż Zamawiający wydłuża termin składania ofert. W BIP Zamawiającego zamieszczono: zmiany do SIWZ, zmianę ogłoszenia o zamówieniu. W BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz