Gietrzwałd, 12 marca 2020 r.

ZP.271.2.2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy w ramach projektów: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd- etap 2”i „Eko turysta w Gminie Gietrzwałd”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1

SIWZ V pkt. 1.2 lit. C – Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by ten udowodnił, że w okresie 3 lat przed złożeniem oferty, dokonał dostawy w ramach 1 zadania kompletnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 90 kW, przy czym co najmniej jedna instalacja musi mieć moc min. 20 kW. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodzi o moc generatora (wyrażaną w przypadku technologii fotowoltaicznej w kWp), jak przyjęło się określać tego typu instalacje, czy o faktyczną moc wyjściową po stronie prądu zmiennego. Dodatkowo, wnosimy o zmianę wymaganej wartości mocy z 90 na 49kWp. Przedmiot Zamówienia dotyczy instalacji o mocy ok. 20-40kWp, czyli tzw. mikroinstalacji. Naszym zdaniem, posiadanie doświadczenia w dostawach w tym segmencie jest wystarczającym dowodem posiadania odpowiednich kompetencji, a konieczność realizacji kilku instalacji w ramach jednego kontraktu w żaden sposób nie weryfikuje doświadczenia potencjalnych Wykonawców. W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje referencje w postaci dowodu dostawy instalacji o łącznej mocy co najmniej 49 kWp (w ramach wielu zadań), przy czym co najmniej 1 instalacji o mocy min. 20 kWp?

Odp.:	Moc określona w kW (w tym przypadku min. 90 kW) to suma liczby paneli o określonej mocy znamionowej, dotyczy mocy generatora. Zamawiający nie obniża wymagań odnośnie określonej w SIWZ mocy.

Pyt. 2

Umowa, par.1 – Zamawiający w SIWZ pisze o dostawach modułów monokrystalicznych, a w Umowie o modułach polikrystalicznych. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest wymóg Zamawiającego i aktualizację SIWZ lub Umowy.

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, które są niezbędne do prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni do 23.03.2020r. oraz zmianę SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 PZP.

Odp.: Obowiązującym jest zapis o dostawie modułów monokrystalicznych. Zamawiający zamieści poprawiony wzór umowy, w którym zlikwidowana zostanie pomyłka pisarska.

.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami uprzejmie informuję, iż Zamawiający wydłuża termin składania ofert. W BIP Zamawiającego zamieszczono: poprawiony wzór umowy.

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz