ZP.271.14.2020						       Gietrzwałd, dnia 17.07.2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd współfinansowana  z Funduszu Dróg Samorządowych – etap 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 j. t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Dotyczy części 2 czyli modernizacji ulic Olsztyńskiej, Ostródzkiej i Kwiatowej

w Gietrzwałdzie

Pytanie 1.

W przedmiarze widnieje pozycja „Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem”, natomiast w SST widnieje zapis „W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych gr. 8 cm w kolorze szarym”. Proszę o sprecyzowanie grubości płyt chodnikowych.

Odp.: 	 Minimalna grubość płyty kamiennej to 4 cm.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany są wiążące od dnia opublikowania. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl