ZP.271.12.2020						       Gietrzwałd, dnia 15.07.2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Klub Senior+ w Sząbruku

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 j. t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt.1:

Czy Zamawiający dopuści zamianę systemu konstrukcji sufitów podwieszonych z konstrukcji niewidocznej na konstrukcję widoczną z płytami 60x60cm o krawędzi typu A?

Odp.: Zamawiający dopuści zaproponowaną zmianę.

Pyt.2:

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w części B widnieje zapis:

„1. Roboty zewnętrzne.

-	Należy zdemontować zabudowę ALU/Szkło wejścia głównego i uzupełnić elewację po demontażu.

-	Wykonać podjazd dla niepełnosprawnych wg aranżacji wraz z podestami i schodami

Podjazd wykonany na ścianach murowanych z bloczka lub innego rozwiązania konstrukcyjnego z wykończeniem w formie betonu architektonicznego, nawierzchnia z kostki betonowej.

-	Wykonać układ pochwytów i uchwytów na całej długości podjazdu

-	Przed budynkiem należy przełożyć część nawierzchni z kostki (wyrównanie nawierzchni) z oznakowaniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.„

Natomiast przedmiar nie obejmuje w/w pozycji. Prosimy o informację, czy poniższe roboty Wykonawca ma uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości dla w/w robót.

Odp. Zgodnie z SIWZ podany zakres jest  przedmiotem zamówienia. Przedmiary zostały podane pomocniczo, jednakże Zamawiający nie posiada przedmiarów dotyczących powyższych pozycji. Prace należy wyliczyć we własnym zakresie.

Pyt.3:

Prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w zakres prac opisanych w poz. 60 Modernizacja sceny w załączniku „PRD Klub Seniora w Sząbruku”.

Odp.: Istniejąca scena jest w konstrukcji drewnianej (deskowana), modernizacja może polegać na odrestaurowaniu drewnianego obicie (szlifowanie i lakierowanie elementów drewnianych lub obicie sceny wykładziną)

Pyt.4:

W zakres remontu każdego pomieszczenia jest wpisana poz. „Roboty elektryczne uzupełniające – dodatkowe gniazda i włączniki” – prosimy o uszczegółowienia, co wchodzi w zakres prac wraz z podaniem ilości robót.

Odp.: Zamawiający przewiduje, że przy montażach wymienianego oświetlenia możliwe będzie dorobienie częściowe instalacji elektrycznej ewentualnie konieczne będzie wykonanie dodatkowego gniazda np. do podłączenia rzutnika. Przewidujemy również konieczność przeniesienia włącznika po poszerzeniu otworu drzwiowego, itp.

Pyt.5:

Prosimy o uszczegółowienia  dot. rodzaju materiału i koloru skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic wewnętrznych.

Odp.: Drzwi wewnętrzne płycinowe dla obiektów użyteczności publicznej w ościeżnicach odpowiadających skrzydłom (zwykłe). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany są wiążące od dnia opublikowania. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl